MK-1:

产品描述：

MK-1是一款典型称重模块， 主要装配YLA6系列产品一起使用，主要应用于静载称重行业，如料斗秤，筒仓秤及罐体秤等。量程从10kg到500kg，适合小量程称重行业使用。

主要特点：

• 设计小巧紧凑，安装方便。

• 上顶板采用盲孔结构受力，定位上压头。

• 通过可调节的螺纹高度来防止过载和翻倒

• 通过上下压头中间的钢球实现自复位垂直受力, 确保了优秀的称重重复性。