MK-2：

产品描述：

MK-2一款典型称重模块， 主要装配单悬臂梁YLA8系列一起装配使用，可用于应用于动，静态称重行业，如带搅拌功能的料斗秤，筒仓秤，罐体秤等。量程从220kg到1760kg。自稳定摇柱结构，可以自动复位，在有内部搅拌的动态称重防止称重不准确。

主要特点：

• 设计小巧紧凑，安装方便。

• 防倾覆保护。

• 360°周向水平限位保护

• 适合动、静载两种称重应用。

• 支持现场无传感器安装，保护传感器。

• 与单悬臂梁传感器YLA8系列装配一起使用。

• 自复位功能，计量性能精准可靠。